## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

严格按照国家印发的有关生活污水治理的政策指引以及有关的技术规范标准要求，科学规划，规范设计，因地制宜，合理选择农村生活污水治理模式。

采购包1（2026年广东省农村生活污水治理改造提升）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起1年内完成工作内容及相关服务。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%,在合同签订后，收到中标人开具发票后10个工作日内采购人向中标人支付第一笔款项，款项金额为合同总金额的40%。 2期：支付比例50%,中标人于9月底前：a.完成不少于8000条自然村的《2026年广东省农村生活污水治理改造提升项目》的实施方案审核工作；b.现场调研不少于3000条参与2026年广东省农村生活污水改造提升项目的自然村现状情况；c.根据审核结果和调研情况，编写可行性研究报告一份，并提供相关工作资料凭证；采购人收到中标人开具相应金额的合法发票10个工作日后，向中标人支付第二笔款项，款项金额为合同总金额的50%。 3期：支付比例10%,中标人完成服务成果并通过采购人验收后，采购人收到中标人开具相应金额的合法发票10个工作日后，向中标人支付第三笔款项，款项金额为合同总金额的10%。 注：本合同的每笔款项以人民币结算，若非采购人原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，采购人不承担相应责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.验收时间：合同服务期满或者中标人提出验收申请的，采购人组织专家进行验收，验收应在双方共同参加下进行。 2.验收内容：本项目全部服务内容。中标人提交服务成果的形式：向采购人提交项目过程的全部文件。 3.验收标准：（1）按采购文件、合同规定和广东省农业农村厅有关验收管理规范要求执行。（2）项日成果经采购人委托的专家评审验收合格。（3）采购人委托本服务项目的绩效目标能够实现。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 2026年广东省农村生活污水治理改造提升 | 项 | 1.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：2026年广东省农村生活污水治理改造提升

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目内容 系统、科学、高效推进2026年广东省农村生活污水治理改造提升项目，切实改善农村人居环境，基于现状调研、资料审核与技术把关的基础上，开展2026年广东省农村生活污水治理改造提升项目总体规划、可行性研究报告及建设方案的编制工作，明确2026年度项目建设的目标、任务、技术路径与实施保障，指导具体工程建设。 |
|  | 2 | 二、工作要求 （一）现状调研 针对全省范围内2023年12月31日前建设完工的自然村中筛选不少于3000个自然村进行现场调研，对现有生活污水收集、治理设施以及治理技术模式进行全面评估诊断。 （二）资料整理与反馈 根据各地市提交的治理提升实施方案，对照《广东省农村生活污水治理提质增效技术指引（试行）》进行资料审查，完成不少于8000个自然村的资料审核。围绕方案与村庄实际的契合度、技术路线的合理性与先进性等，按地市分类提出改造提升技术出具书面审核意见，督促修改完善。 （三）协助制定省级年度总体规划、可行性研究报告和建设方案等 基于现场调研的3000条自然村和方案审核8000条自然村中发现的普遍性规律、典型经验、突出矛盾和技术需求。完成2026年广东省农村生活污水治理改造提升项目总体规划、可行性研究报告和规划建设方案等编制工作，明确年度总体目标、重点实施区域、主要技术推荐目录、资金筹措与使用方向、项目监管与考核要求、长效机制建设任务等。使之成为指导各地市科学、有序、高效开展年度提升改造工作的纲领性文件。 （四）政策宣贯与服务 采取分片区集中培训、现场观摩教学、重点难题“会诊”、线上答疑等多种形式开展不少于10次的技术指导与服务，涵盖技术模式选择、低成本运维等。 |
|  | 3 | 三、工作步骤 （一）实地调研。开展实地调研，对现有生活污水收集、治理设施以及治理技术模式进行全面评估诊断，掌握有关数据及条件。. （二）资料审核。根据各地上报的项目实施方案，围绕方案与村庄实际的契合度、技术路线的合理性与先进性等，按地市分类提出改造提升技术出具书面审核意见，督促修改完善。 （三）成果编制。根据审核结果和调研情况，完成2026年广东省农村生活污水治理改造提升项目总体规划、可行性研究报告和规划建设方案等编制工作。 （四）政策宣贯。采取分片区集中培训、现场观摩教学、重点难题“会诊”、线上答疑等多种形式，开展政策宣贯及培训服务等工作。 （五）项目验收。提交项目成果资料，组织专家及业务主管部门召开项目验收会议，评定项目成果情况，出具验收意见。 |
|  | 4 | 四、绩效目标 （一）现场调研不少于3000个提升改造自然村农村生活污水现场情况； （二）审核指导各地提交的农村生活污水治理提升改造实施方案，涉及自然村不少于8000个； （三）开展农村生活污水治理现场技术培训不少于10次； （四）编制2026年全省农村生活污水改造提升项目总体规划一份、可行性研究报告一份及规划建设方案各一份。 |
|  | 5 | 五、人员管理要求 （一）采购人如在项目实际执行过程中发生项目负责人不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目负责人，中标人须在5个工作日内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目负责人并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。 （二）项目负责人和主要工作人员未经采购人同意不得调整；投标人如中途更换项目负责人和主要工作人员，应征得采购人同意，否则采购人有权终止合同。 （三）所有工作人员应具有相关项目实施经验。 （四）如须调整团队成员，中标人须书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。 |
|  | 6 | 六、质量要求 （一）为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容。 （二）投标人须提供科学、可操作性强的服务质量保障措施，按照采购人的要求推进项目实施，及时响应采购人在项目实施过程合理的质量控制要求，确保项目成果真实、可靠。 （三）投标人应提供完善的质量保障方案和执行机制，对项目全过程进行质量控制和管理。 （四）投标人需根据本项目采购需求、质量要求等制定切实可行的质量保障措施方案以确保项目可以按质按量完成。 |
|  | 7 | 七、保密要求 （一）中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业信息、工作内容、会议内容及敏感信息（以下统称“应保密信息”）应严格保守，违者将依法依规追究责任。 （二）中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人应保密信息（包括但不限于：商业信息、工作内容、会议内容及敏感信息）；不得直接或间接地向无关人员泄露应保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的应保密信息。中标人不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及本项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。中标人应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对中标人人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。 （三）中标人违反保密规定的，采购人有权视中标人合同履行情况及违约情形，要求中标人支付本合同总价5%的违约金;返还采购人已经支付的费用;赔偿甲方损失（包括但不限于:采购人的经济损失;采购人因此支付的赔偿金、补偿金、罚金;甲方因维权、减少或制止损失所支付的律师费、诉讼费、调查取证费等费用）。 |
|  | 8 | 八、知识产权归属 本采购项目成果的知识产权（包括但不限于文件材料、技术、方法等一切可纳入知识产权范畴的权利）属于采购人所有。 |
|  | 9 | 九、报价要求 投标人报价包含但不限于材料费、人工费、咨询费、技术资料费、成果编制及印制、利润、各种税费政策性文件规定费用等服务过程中发生的一切费用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |